## Base Calibration (6-point)
Accuracy [+/-]
Point Gage (in) | 0.0625
Point Gage (ft) | 0.0052083
FlowMeter (cfs) | 0.01
3D Printed Flume #2 |  |  |  |  | Fiberglass Flume
BSE (in): | 2.6125 |  |  |  | BSE (in): | 17.25
Flow Rate (cfs) | Expected Depth (ft) | Measured WSE (in) | Measured Depth (ft) | SE | Flow Rate (cfs) | Expected Depth (ft) | Measured WSE (in) | Measured Depth (ft) | SE
0.1 | 0.34565 | 7 | 0.36563 | 0.00039917 | 0.1 | 0.34565 | 21.75 | 0.375 | 0.00086168
0.15 | 0.40447 | 7.625 | 0.41771 | 0.00017532 | 0.15 | 0.40447 | 22.25 | 0.41667 | 0.00014882
0.2 | 0.45218 | 8.0375 | 0.45208 | 8.9596e-09 | 0.2 | 0.45218 | 23.125 | 0.48958 | 0.0013992
0.25 | 0.49303 | 8.475 | 0.48854 | 2.0126e-05 | 0.25 | 0.49303 | 23.3875 | 0.51146 | 0.00033968
0.3 | 0.52913 | 9 | 0.53229 | 1e-05 | 0.3 | 0.52913 | 23.775 | 0.54375 | 0.00021376
0.32 | 0.54253 | 9.0625 | 0.5375 | 2.5325e-05 | 0.32 | 0.54253 | 23.875 | 0.55208 | 9.122e-05
|  |  | RMSE: | 0.010247 |  |  |  | RMSE: | 0.022562
|  |  | SSE: | 0.00062996 |  |  |  | SSE: | 0.0030543
Manufacturer's Curve
Q=1.55H^2.58
Depth (ft) | Q (cfs)
0 | 0
0.02 | 6.4119e-05
0.04 | 0.0003834
0.06 | 0.0010913
0.08 | 0.0022925
0.1 | 0.0040769
0.12 | 0.0065256
0.14 | 0.0097127
0.16 | 0.013708
0.18 | 0.018575
0.2 | 0.024377
0.22 | 0.031173
0.24 | 0.039019
0.26 | 0.047969
0.28 | 0.058076
0.3 | 0.069391
0.32 | 0.081963
0.34 | 0.09584
0.36 | 0.11107
0.38 | 0.12769
0.4 | 0.14576
0.42 | 0.16532
0.44 | 0.1864
0.46 | 0.20905
0.48 | 0.23331
0.5 | 0.25922
0.52 | 0.28683
0.54 | 0.31616
0.56 | 0.34726
0.58 | 0.38017
0.6 | 0.41492

## Detailed Calibration (10-point)
Accuracy [+/-]
Point Gage (cm) | 0.01
Point Gage (ft) | 0.00032808
FlowMeter (cfs) | 0.005
3D Printed Flume #1
BSE (cm): | 11.52
Flow Rate (cfs) | Expected Depth (ft) | Measured WSE (cm) | Measured Depth (ft) | SE
0.02 | 0.18523 | 17.79 | 0.20571 | 0.00041935
0.04 | 0.24232 | 19.18 | 0.25131 | 8.0847e-05
0.06 | 0.28356 | 20.48 | 0.29396 | 0.00010825
0.08 | 0.31701 | 21.45 | 0.32579 | 7.7092e-05
0.1 | 0.34565 | 22.25 | 0.35203 | 4.0812e-05
0.15 | 0.40447 | 24.03 | 0.41043 | 3.5589e-05
0.2 | 0.45218 | 25.42 | 0.45604 | 1.489e-05
0.25 | 0.49303 | 26.51 | 0.4918 | 1.5127e-06
0.3 | 0.52913 | 27.58 | 0.5269 | 4.9571e-06
0.32 | 0.54253 | 27.93 | 0.53839 | 1.7194e-05
|  |  | RMSE: | 0.0089471
|  |  | SSE: | 0.0008005
Manufacturer's Curve
Q=1.55H^2.58
Depth (ft) | Q (cfs)
0 | 0
0.02 | 6.4119e-05
0.04 | 0.0003834
0.06 | 0.0010913
0.08 | 0.0022925
0.1 | 0.0040769
0.12 | 0.0065256
0.14 | 0.0097127
0.16 | 0.013708
0.18 | 0.018575
0.2 | 0.024377
0.22 | 0.031173
0.24 | 0.039019
0.26 | 0.047969
0.28 | 0.058076
0.3 | 0.069391
0.32 | 0.081963
0.34 | 0.09584
0.36 | 0.11107
0.38 | 0.12769
0.4 | 0.14576
0.42 | 0.16532
0.44 | 0.1864
0.46 | 0.20905
0.48 | 0.23331
0.5 | 0.25922
0.52 | 0.28683
0.54 | 0.31616
0.56 | 0.34726
0.58 | 0.38017
0.6 | 0.41492